## Leer
Nota, las mediciones en este caso se hicieron con el ST-LKINK desconectado, si se conecta el ST-LINK hay un drenaje de corriente desde ST-LINK hacia el computador, y el consumo disminuye 5uA aproximadamente.

## Logger Capacidad
Memoria Inicial | 8104000 | hex | Periodo | Unidad | Capacidad [años] | Registros [dia] | Aplicacion | Registros/dia | Capacida[años]
Memoria Final | 81FFFFF | hex | 1 | Minutos entre registros | 0.06137 | 1440 | Camion cisterna | 96 | 0.92055
Capacidad | 1032192 | Bytes | 2 | Minutos entre registros | 0.12274 | 720
Tamaño de registro | 32 | Bytes | 4 | Minutos entre registros | 0.24548 | 360
Capacidad de registros | 32256 |  | 8 | Minutos entre registros | 0.49096 | 180
|  |  | 16 | Minutos entre registros | 0.98192 | 90
|  |  | 32 | Minutos entre registros | 1.9638 | 45
|  |  | 64 | Minutos entre registros | 3.9277 | 22.5
|  |  | 128 | Minutos entre registros | 7.8553 | 11.25
|  |  | 256 | Minutos entre registros | 15.7107 | 5.625

## Logger Consumo
Capacidad de la bateria [ma/h] | Corriente [mA] Nota: elegir modulo con consumo en el orden de 10mA | Duracion promedio de conexión [segundos] Nota: optimizar tiempo de conexión, operación conjunta firmware y app | Conexiones soportadas para uso del 100% de la bateria | Conexiones soportadas para uso del 15% de la bateria | Vida util [dias] a una conexión pór dia. | Vida util [dias] a una conexión por semana | Vida util [años] a una conexión por semana | Vida util [dias] a una conexión por mes | Vida util [años] a una conexión por mes
3500 | 70 | 30 | 6000 | 900 | 900 | 6300 | 17.2603 | 27000 | 73.9726
3500 | 70 | 60 | 3000 | 450 | 450 | 3150 | 8.6301 | 13500 | 36.9863
3500 | 70 | 120 | 1500 | 225 | 225 | 1575 | 4.3151 | 6750 | 18.4932
PARA UN CONSUMO DE 70 MA, QUE ES ALTO POR EL MODULO ORIGINAL QUE SE ESTA USANDO, SI CONCIDERAMOS QUE EL 15% DE LA CARGA DE LA BATERIA SE LA DESTINA A LA ALIMENTACION DEL DATA LOGGER, DESCARGANDO LOS DATOS UN VEZ POR SEMANA, SI LA DESCARGA SE LOGRA HACER EN UN MINUTO, LO ANTERIOR NOS DA UNA DURACION DE 4.68 AÑOS. LA VIDA UTIL DEL INSTRUMENTO AUN SERIA DE 3 AÑOS, SI SE CUMPLE CON LO SIGUIENTE
1) TRANSMITIR LOS DATOS EN 60 SEGUNDOS O MENOS
3) EL USUARIO DESCARGA LOS DATOS CON UNA FRECUENCIA DE UNA VEZ POR SEMANA
EL CONSUMO DEL MODULO ESTA MUY POR ENCIMA DE LO QUE SE PODRIA CONSEGUIR, 10 MA ES UN CONSUMO MAS ACORDE SI LO QUE SE BUSCA ES AUMENTAR LA FRECUENCIA DE CONEXIONES
Capacidad de la bateria [ma/h] | Corriente [mA] Nota: elegir modulo con consumo en el orden de 10mA | Duracion promedio de conexión [segundos] Nota: optimizar tiempo de conexión, operación conjunta firmware y app | Conexiones soportadas para uso del 100% de la bateria | Conexiones soportadas para uso del 15% de la bateria | Vida util [dias] a una conexión pór dia. | Vida util [dias] a una conexión por semana | Vida util [años] a una conexión por semana | Vida util [dias] a una conexión por mes | Vida util [años] a una conexión por mes
3500 | 10 | 30 | 42000 | 2100 | 2100 | 14700 | 40.274 | 63000 | 172.6027
3500 | 10 | 60 | 21000 | 1050 | 1050 | 7350 | 20.137 | 31500 | 86.3014
3500 | 10 | 120 | 10500 | 525 | 525 | 3675 | 10.0685 | 15750 | 43.1507
EN EL CASO ANTERIOR, EL SISTEMA COMPLETO CONSUMO 10MA AL TRANSMITIR, CON UNA CONEXIÓN DIARIA, Y A 60 SEGUNDOS POR CONEXIÓN, DESTINAMOS EL 5% DE LA CAPACIDAD DE LA BATERIA Y AUN ASI TENEMOS 10.9 AÑOS DE AUTONOMIA PARA LA TRANSMISION DE DATOS.

## Impresora Consumo
Agregar calculos para consumo de impreso
impresión
Consumo | 68 | mA
Tiempo | 6.2 | s
Capacidad de la bateria [ma/h] | Corriente [mA] Nota: elegir modulo con consumo en el orden de 10mA | Duracion de impresión | Impresión soportadas para uso del 15% de la bateria | Impresiones por dia | Años de autonnomia
3500 | 68 | 6.2 | 4482.9222 | 1 | 12.282
3500 | 68 | 6.2 | 4482.9222 | 2 | 6.141
3500 | 68 | 6.2 | 4482.9222 | 3 | 4.094

## Consumo
CALCULO DE DURACION DE LA BATERIA. ESTE CALCULO SOLAMENTE TIENE EN CUENTA LO QUE CONSUMO EL COMPUTADOR SI LA SEÑAL DE ENTRADA ES UN SENSOR PICK-UP. QUE ENTREGA SEÑAL DURANTE UNA DETERMINADA PORCION DEL DIA
Estado | Consumo [uA] | Ciclo trabajo | Consumo Medio | Unidd | Bateria
Flujo cero | 40 | 66.67% | 26.6667 |  | Capacidad bateria | Capacidad [mAh] | V inicial | V low | Utilidad | Vida util [años]
Flujo | 78 | 33.33% | 26 |  | ENERGIZER L91 | 3500 | 1.7 | 1.5 | 2975 | 25
|  | Total | 52.6667 | uA-promerio
|  | Duracion | 56487.3418 | Horas
Duracion de la bateria a LOW Battery |  |  | 6.4483 | años
Reservo el 15% de la capacidad de la bateria para descarga de datos o imprimir ticket. |  |  | 5.4811 | años | Suponiendo que el equipo funciona 8 horas al día, los 365 días del año, y asignando un 15% de la capacidad de la batería al data logger o a la impresión de tickets: En el caso de imprimir 3 tickets por dia, 365 dias al año, la vida útil estimada de la batería sería superior a 4,09 años. Si se descargan los datos una vez por semana, con una conexión de 120 segundos, la vida útil estimada de la batería sería superior a 4,32 años. Ambos escenarios son muy desfavorables. Por lo tanto, es razonable establecer una vida útil nominal de 5 años para la batería.
La vida util de la bateria se estima en 6.5 años, trabajando con un pick-up 8 horas dia los 365 dias del año.
Note on L6: Daniel H Sagarra: Tension a nueva
Note on M6: Daniel H Sagarra: Tension a advertencia de baja bateria, vida util.
Note on N6: Daniel H Sagarra: Capacidad de la bateia a V low
Note on N7: Daniel H Sagarra: Se concidera que al haber usado el 85% de la capacidad de la bateria es necesaria cambiar. Por el comportamiento de esta bateria, curva plana en la descarga, y otros virutes de este modelo, es mas que suficiente.